## U-Wert-Berechnung
Wie wird der U-Wert berechnet? |  |  |  |  | Summe der Wärmeübergangswiderstände
Um den U-Wert berechnen zu können sind einige wichtige Daten erforderlich, wie die Wärmeleitzahl (λ = Lambda-Wert) der einzelnen Baustoffe und die Summe der Wärmeübergangswiderstände (Σ 1/α). Der Lambda-Wert (kurz λ) kann aus den technischen Datenblättern der einzelnen Produkte entnommen werden. Richtgrößen für die Lambda-Werte der einzelnen Baustoffe können aus der beiliegenden Datei "Wärmeleitzahlen von Baustoffen" (Quelle: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Landesagentur für Umwelt und Arbeitsschutz, Amt für Luft und Lärm) entnommen werden. Die Summe der Wärmeübergangswiderstände (Σ 1/α) können aus der nebenstehenden Liste entnommen werden. |  |  |  |  | Außenwand nicht hinterlüftet: 0,17 m²K/W Außenwand hinterlüftet: 0,26 m²K/W Dach hinterlüftet: 0,20 m²K/W Dach nicht hinterlüftet: 0,14 m²K/W Wand zu unbeheiztem Keller: 0,26 m²K/W
Decke zu ungeheiztem Keller: 0,34 m²K/W
Im nachstehenden Formular müssen alle gelbe Felder ausgefüllt werden, um eine korrekte Berechnung des U-Wertes zu erreichen!
Wand zu unbeheiztem Dachraum: 0,26 m²K/W Decke zu unbeheiztem Dachraum: 0,20 m²K/W
Außenwand
| Baustoff | d = Dicke | Lamda-Wert λ | D = d/λ | Außendecke nach oben hinterlüftet: 0,20 m²K/W
| von innen nach außen | (Meter) | (W/mK) | (m²K/W) | Außendecke nach oben nicht hinterlüftet: 0,14 m²K/W
| Kalkputz innen | 0.01 | 0.8 | 0.0125 | Außendecke nach unten hinterlüfett: 0,34 m²K/W
| Ziegelmauerwerk | 0.3 | 0.21 | 1.4286 | Außendecke nach unten nicht hinterlüftet: 0,21 m²K/W
| Wärmedämmung | 0.12 | 0.04 | 3
| Außenputz | 0.01 | 1 | 0.01 | Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus: 0,26 m²K/W
| Summe der Wärmedurchlasswiderstände |  | Σ D | 4.4511
(m²K/W)
| Summe der Wärmeübergangswiderstände |  | Σ 1/αi + 1/αa | 0.17
(m²K/W)
| Wärmedurchgangswiderstand 1/k |  | R | 4.6211
| = Σ (1/α) + Σ D |  | (m²K/W)
| Wärmedurchgangskoeffizient 1/R |  | U-Wert | 0.2164
W/m²K